## 全年
区应急管理局执法检查信息公示表-（1月）
序 | 被检查单位 | 检查依据 | 检查类型 | 承办处室 | 现场检查记录编号 | 执法人员 | 检查时间 | 检查结果
1 | 中石化公交联营公司 | 《安全生产法》及行业法规 | 现场检查 | 执法大队 | 1 | 张友彬、罗诗琦 | 2022-01-05 | 1.未明确经营主体及法人；2.未提交危化品经营许可证变更申请；3.未提供从业人员单位及教育培训情况。
2 | 湖北香青环宇化工有限公司 | 《安全生产法》及行业法规 | 现场检查 | 执法大队 | 2 | 张友彬、杨敏 | 2022-01-11 | 1.经营场所存在多种营业现象；2.经营地点应固定在经营场所内；3.台账资料及时将销售票据归整装订。
3 | 亿东石油（武汉）有限公司丁字桥加油站 | 《安全生产法》及行业法规 | 现场检查 | 执法大队 | 3 | 张友彬、罗诗琦 | 2022-01-14 | 1.配电柜未装置防触控面板；2.液位仪防渗报警终端未使用可视面板；3.控制室内部分线头裸露，未堵实；4.未记录安全教育培训，加强员工培训；5.未张贴安全标示。
4 | 中国石化销售股份有限公司湖北武汉烽火加油站 | 《安全生产法》及行业法规 | 现场检查 | 执法大队 | 4 | 张友彬、罗诗琦 | 2022-01-17 | 1.未建立全员岗位人员的安全生产责任考核标准；2.未建立安全教育培训制度；3.加强人员管理，加油站附近严禁使用手机；4.加强车辆引导，预防洗车区域拥堵；5.冰雪低温天气应急物资配备不起；6.做好节日期间应急值守工作；7.现在主要负责人加强业务及安全技能学习，提高专业素质。
5 | 中国石化销售股份有限公司湖北武汉武泰闸加油站 | 《安全生产法》及行业法规 | 现场检查 | 执法大队 | 5 | 张友彬、罗诗琦 | 2022-01-17 | 1.未制定安全教育培训制度；2.未制定全员安全生产责任考核标准；3.雨雪冰冻天气的应急物资未配备；4.静电桩出现故障；5.罩棚下方顾客使用手机，工作人员加强引导，危险爆炸区域严禁使用手机。
6 | 武汉中石公交能源有限公司 | 《安全生产法》及行业法规 | 现场检查 | 执法大队 | 6 | 张友彬、罗诗琦 | 2022-01-18 | 1.无电工，后期需完善配齐；2.无安全生产责任考核标准；3.无安全培训计划；4.加强节日安全教育培训，做好值班值守工作；5.安全管理人员何梦诗考核合格证无法查询，证件无效，需立即考核。
7 | 武汉天鼎源物业服务有限公司 | 《安全生产法》及行业法规 | 现场检查 | 执法大队 | 7 | 张友彬、罗诗琦 | 2022-01-20 | 1.电工杨某2019年1月7日取证，2022年1月7日应复审未进行复审；2.公司未建立特种作业人员档案管理台账；3.消防应急预案未针对天源城小区实际进行修订。
8 | 武汉琪琳润滑油有限公司沙湖加油站 | 《安全生产法》及行业法规 | 现场检查 | 执法大队 | 8 | 张友彬、杨敏 | 2022-01-25 | 1、卸油区油罐车旁有人抽烟，垃圾桶里有烟头；2、未制定安全生产教育培训计划；3、未配备低温天气应急物资。
9 | 中国石化销售股份有限公司湖北武汉交大加油站 | 《安全生产法》及行业法规 | 现场检查 | 执法大队 | 9 | 张友彬、罗诗琦 | 2022-01-25 | 1.安全管理人员持证情况良好；2.特种作业人员不具备从事电工作业资质；3.存在扫码支付现象；4.立即安排春节值班值守工作表；低温极端天气加强巡检，做好应急准备；6.加油站内严禁吸烟。
10 | 中国石化销售股份有限公司湖北武汉秦园路加油站 | 《安全生产法》及行业法规 | 现场检查 | 执法大队 | 10 | 张友彬、罗诗琦 | 2022-01-25 | 1.持证情况良好；2.教育培训计划已制定；3.无吸烟现象；4.加油区围墙及站房内部分线路未穿管；5.站内非油品堆放影响消防通道；6.加油区进出口无标识；7.洗车区垃圾桶有香烟盒，需清理管控；8.洗车区电源箱进线套管破损，桶装洗涤剂杂乱，清理废旧灭火气；9.油罐区墙角处杂乱，杂树未清理，油罐车配齐三角木；10严禁电瓶车充电；11.收银区电线杂乱，有花线插头。
11 | 武汉市碧利富贸易有限公司 | 《安全生产法》及行业法规 | 现场检查 | 执法大队 | 11 | 张友彬、罗诗琦 | 2022-01-28 | 1.无配备消火器；2.制度未上墙；3.办公用房的性质有待确定；4.取证后建立档案，严禁存放危化品。