## 全年
区应急管理局执法检查信息公示表-（8月）
序 | 被检查单位 | 检查依据 | 检查类型 | 承办处室 | 现场检查记录编号 | 执法人员 | 检查时间 | 检查结果
1 | 中国石化销售股份有限公司湖北武汉徐东蓝焰加油站 | 《安全生产法》及行业法规 | 现场检查 | 执法大队 | 94 | 罗诗琦、孙蓝田 | 2022-08-04 | 1、现场发现有在加油站员工在加油区使用手机；2、现场发现加油站员工使用POS机扫码收款；3、现场发现加油站员工在指导消费人员使用手机付款；
2 | 武汉略信安医疗科技有限公司 | 《安全生产法》及行业法规 | 现场检查 | 执法大队 | 95 | 张友彬、罗诗琦 | 2022-08-01 | 1.严禁储存危险化学品;2.消防器材不足;3.经营行为必须在注册地发生.
3 | 中国石化销售股份有限公司湖北武汉秦园路加油站 | 《安全生产法》及行业法规 | 现场检查 | 执法大队 | 96 | 张友彬、孙蓝田 | 2022-08-03 | 1.加油机内部防静电接地跨接点松动;2.水封井设置不规范；3.储油罐操作井内潜油泵未保护接地；4.储油罐操作井内部分套管口未封堵；5.消防沙铁锹采用易产生火花材质；6.自动控制操作数控室未配备灭火器，且空间狭窄，不便于操作；7.加油区急停按钮未安装。
4 | 中国石化销售股份有限公司湖北武汉水果湖加油站 | 《安全生产法》及行业法规 | 现场检查 | 执法大队 | 97 | 张友彬、罗诗琦 | 2022-08-03 | 1.1号3号油气井油气浓度达到爆炸极限；2.加强高温时段，站内防爆降温。
5 | 武汉中石公交能源有限公司中北路加油站 | 《安全生产法》及行业法规 | 现场检查 | 执法大队 | 98 | 张友彬、罗诗琦 | 2022-08-03 | 1.消防沙需过筛,装桶;2.静电接地报警装置需要维修;3.1号加油机二次回收接头渗漏;4.卫生间洗衣机电源需更换;5.透气管常闭阀应常闭。
6 | 中国电建集团武汉重工装备有限公司 | 《安全生产法》及行业法规 | 现场检查 | 执法大队 | 98 | 张友彬、王泽民 | 2022-08-13 | 1.加强隐患排查,2.做好高温天气引发的安全生产隐患防范和应对工作;2.做好防暑降温工作;3.注意防触电,物体打击,高处坠落,机械伤害等事故;4.注意食堂醇基燃料安全使用.
7 | 武汉汉石石油运输有限公司 | 《安全生产法》及行业法规 | 现场检查 | 执法大队 | 99 | 张友彬、罗诗琦 | 2022-08-17 | 1.共55台危化品运输车;2.隐患排查记录部分未签字;3.无夏季防中暑演练;4.完善检维修记录;5.更新应急预案;6.有杂物遮挡消防器材;7.消防沙潮湿有杂物;8.鄂A*****无安全告知卡。
8 | 亿东石油（武汉）有限公司丁字桥加油站 | 《安全生产法》及行业法规 | 现场检查 | 执法大队 | 100 | 张友彬、罗诗琦 | 2022-08-17 | 1.加强高温天气防暑物资准备;2.收银是外墙玻璃处家装防撞栏杆;3.卸油口、加油岛旁不要堆放杂物。
9 | 湖北聚合未来石油化工有限公司晒湖加油站 | 《安全生产法》及行业法规 | 现场检查 | 执法大队 | 101 | 张友彬、罗诗琦 | 2022-08-17 | 1.消防沙需筛选，石籽较多；2.消防沙锹为火花型，需更换合金材质；3.做好高温季节员工防暑降温；4.卸油口油污较多，需清洁。
10 | 湖北公路客运集团股份有限公司傅家坡加油站 | 《安全生产法》及行业法规 | 现场检查 | 执法大队 | 102 | 张友彬、罗诗琦 | 2022-08-17 | 1.油罐区杂草需清除；2.室内收银室电线需穿管处理；3.罐区通气管口1.5米内有杂树，需清除；4.做好高温季节，员工防暑降温。
11 | 湖北华电武昌热电有限公司 | 《安全生产法》及行业法规 | 现场检查 | 执法大队 | 103 | 张友彬、罗诗琦 | 2022-08-17 | 1.认真落实高温天气防暑降温工作；2.强化设备管理，开展安全生产隐患排查；3.根据企业风险点，强化现场安全管理；4.加强特种作业人员安全管理；5.加强企业主体责任，按照法律法规管理好外包单位安全生产管理工作；
12 | 武汉武生资产管理有限责任公司平湖门加油站 | 《安全生产法》及行业法规 | 现场检查 | 执法大队 | 104 | 张友彬、罗诗琦 | 2022-08-24 | 1.罐区通气管口地面有杂草，地面需铺步道砖；2.油罐人孔井需定期清理杂物；3.消防沙需配备齐全消防器材；4.消防灭火器（35公斤）盘管不规范。
13 | 中国石化销售股份有限公司湖北武汉积玉桥加油站 | 《安全生产法》及行业法规 | 现场检查 | 执法大队 | 105 | 张友彬、罗诗琦 | 2022-08-24 | 1.人孔井防爆接线盒跨接脱落；2.2号加油机内防爆软芯管松动；3.92号加油枪无拉断阀。
14 | 武汉中油昌佶成品油零售有限责任公司武昌中山路加油站 | 《安全生产法》及行业法规 | 现场检查 | 执法大队 | 106 | 张友彬、罗诗琦 | 2022-08-24 | 1.人工井内潜油泵首端未跨接;2.消防砂颗粒过大;3.禁止在加油机旁扫码支付,引导加油人员远离爆炸区域支付.